Приложение №4

Планы работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов на 2014 год

Адрес: пр. Моховой, 5

| План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2014 г. | Периодичность и сроки выполнения работ | Сведения о выполнении работ | Информация о причинах отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дверных и оконных заполнений | постоянно |  |  |
| Смена проушин, запорных устройств, пружин, оконных и дверных приборов | постоянно |  |  |
| Ремонт цоколя, отмостки, кирпичной кладки наружных стен, перегородок в местах общего пользования, крылец | с 01.04. по 30.09. |  |  |
| Ремонт и восстановление игровых, спортивных и хозяйственных площадок. Завоз песка. | апрель - октябрь |  |  |
| Спиливание и обрезка деревьев, кустов, травокошение | май - ноябрь |  |  |
| Подготовка системы отопления к отопительному сезону (опрессовка и сдача ц.12) | май - октябрь |  |  |
| Ревизия запорной арматуры на ц.о., ХВС, ГВС с частичной заменой | Постоянно по факту |  |  |
| Восстановление работоспособности электроснабжения и электроосвещения мест общего пользования | по мере необходимости |  |  |
| Уборка л/к, дворовой территории, вывоз мусора (бытового, крупногабаритный) | постоянно |  |  |
| Восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | по факту |  |  |
| Дератизация подвальных помещений и мусорокамер | ежемесячно |  |  |

Адрес: ул. Адмирала Макарова, 82

| План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2014 г. | Периодичность и сроки выполнения работ | Сведения о выполнении работ | Информация о причинах отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дверных и оконных заполнений | постоянно |  |  |
| Смена проушин, запорных устройств, пружин, оконных и дверных приборов | постоянно |  |  |
| Ремонт цоколя, отмостки, кирпичной кладки наружных стен, перегородок в местах общего пользования, крылец | с 01.04. по 30.09.2014 |  |  |
| Ремонт и восстановление игровых, спортивных и хозяйственных площадок. Завоз песка. | апрель - октябрь |  |  |
| Спиливание и обрезка деревьев, кустов, травокошение | май - ноябрь |  |  |
| Подготовка системы отопления к отопительному сезону (опрессовка и сдача ц.12) | май - октябрь |  |  |
| Ревизия запорной арматуры на ц.о., ХВС, ГВС с частичной заменой | Постоянно по факту |  |  |
| Восстановление работоспособности электроснабжения и электроосвещения мест общего пользования | по мере необходимости |  |  |
| Уборка л/к, дворовой территории, вывоз мусора (бытового, крупногабаритный) | постоянно |  |  |
| Восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | по факту |  |  |
| Дератизация подвальных помещений и мусорокамер | ежемесячно |  |  |

Адрес: ул. Адмирала Макарова, 84

| План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2014 г. | Периодичность и сроки выполнения работ | Сведения о выполнении работ | Информация о причинах отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дверных и оконных заполнений | постоянно |  |  |
| Смена проушин, запорных устройств, пружин, оконных и дверных приборов | постоянно |  |  |
| Ремонт цоколя, отмостки, кирпичной кладки наружных стен, перегородок в местах общего пользования, крылец | с 01.04. по 30.09. |  |  |
| Ремонт и восстановление игровых, спортивных и хозяйственных площадок. Завоз песка. | апрель - октябрь |  |  |
| Спиливание и обрезка деревьев, кустов, травокошение | май - ноябрь |  |  |
| Подготовка системы отопления к отопительному сезону (опрессовка и сдача ц.12) | май - октябрь |  |  |
| Ревизия запорной арматуры на ц.о., ХВС, ГВС с частичной заменой | Постоянно по факту |  |  |
| Восстановление работоспособности электроснабжения и электроосвещения мест общего пользования | по мере необходимости |  |  |
| Уборка л/к, дворовой территории, вывоз мусора (бытового, крупногабаритный) | постоянно |  |  |
| Восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | по факту |  |  |
| Ремонт лестничных клеток | не запланирован |  |  |
| Дератизация подвальных помещений и мусорокамер | ежемесячно |  |  |

Адрес: ул. Адмирала Макарова, 86

| План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2014 г. | Периодичность и сроки выполнения работ | Сведения о выполнении работ | Информация о причинах отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дверных и оконных заполнений | постоянно |  |  |
| Смена проушин, запорных устройств, пружин, оконных и дверных приборов | постоянно |  |  |
| Ремонт цоколя, отмостки, кирпичной кладки наружных стен, перегородок в местах общего пользования, крылец | с 01.04. по 30.09. |  |  |
| Ремонт и восстановление игровых, спортивных и хозяйственных площадок. Завоз песка. | апрель - октябрь |  |  |
| Спиливание и обрезка деревьев, кустов, травокошение | май - ноябрь |  |  |
| Подготовка системы отопления к отопительному сезону (опрессовка и сдача ц.12) | май - октябрь |  |  |
| Ревизия запорной арматуры на ц.о., ХВС, ГВС с частичной заменой | Постоянно по факту |  |  |
| Восстановление работоспособности электроснабжения и электроосвещения мест общего пользования | по мере необходимости |  |  |
| Уборка л/к, дворовой территории, вывоз мусора (бытового, крупногабаритный) | постоянно |  |  |
| Восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | по факту |  |  |
| Текущий ремонт кровли | Запланировано 20м² |  |  |
| Дератизация подвальных помещений и мусорокамер | ежемесячно |  |  |

Адрес: ул. Адмирала Макарова, 88

| План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2014 г. | Периодичность и сроки выполнения работ | Сведения о выполнении работ | Информация о причинах отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дверных и оконных заполнений | постоянно |  |  |
| Смена проушин, запорных устройств, пружин, оконных и дверных приборов | постоянно |  |  |
| Ремонт цоколя, отмостки, кирпичной кладки наружных стен, перегородок в местах общего пользования, крылец | с 01.04. по 30.09. |  |  |
| Ремонт и восстановление игровых, спортивных и хозяйственных площадок. Завоз песка. | апрель - октябрь |  |  |
| Спиливание и обрезка деревьев, кустов, травокошение | май - ноябрь |  |  |
| Подготовка системы отопления к отопительному сезону (опрессовка и сдача ц.12) | май - октябрь |  |  |
| Ревизия запорной арматуры на ц.о., ХВС, ГВС с частичной заменой | Постоянно по факту |  |  |
| Восстановление работоспособности электроснабжения и электроосвещения мест общего пользования | по мере необходимости |  |  |
| Уборка л/к, дворовой территории, вывоз мусора (бытового, крупногабаритный) | постоянно |  |  |
| Восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | по факту |  |  |
| Дератизация подвальных помещений и мусорокамер | ежемесячно |  |  |

Адрес: ул. Литке, 35

| План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2014 г. | Периодичность и сроки выполнения работ | Сведения о выполнении работ | Информация о причинах отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дверных и оконных заполнений | постоянно |  |  |
| Смена проушин, запорных устройств, пружин, оконных и дверных приборов | постоянно |  |  |
| Ремонт цоколя, отмостки, кирпичной кладки наружных стен, перегородок в местах общего пользования, крылец | с 01.04. по 30.09. |  |  |
| Ремонт и восстановление игровых, спортивных и хозяйственных площадок. Завоз песка. | апрель - октябрь |  |  |
| Спиливание и обрезка деревьев, кустов, травокошение | май - ноябрь |  |  |
| Подготовка системы отопления к отопительному сезону (опрессовка и сдача ц.12) | май - октябрь |  |  |
| Ревизия запорной арматуры на ц.о., ХВС, ГВС с частичной заменой | Постоянно по факту |  |  |
| Восстановление работоспособности электроснабжения и электроосвещения мест общего пользования | по мере необходимости |  |  |
| Уборка л/к, дворовой территории, вывоз мусора (бытового, крупногабаритный) | постоянно |  |  |
| Восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | по факту |  |  |
| Дератизация подвальных помещений и мусорокамер | ежемесячно |  |  |

Адрес: ул. Литке, 37

| План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2014 г. | Периодичность и сроки выполнения работ | Сведения о выполнении работ | Информация о причинах отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дверных и оконных заполнений | постоянно |  |  |
| Смена проушин, запорных устройств, пружин, оконных и дверных приборов | постоянно |  |  |
| Ремонт цоколя, отмостки, кирпичной кладки наружных стен, перегородок в местах общего пользования, крылец | с 01.04. по 30.09. |  |  |
| Ремонт и восстановление игровых, спортивных и хозяйственных площадок. Завоз песка. | апрель - октябрь |  |  |
| Спиливание и обрезка деревьев, кустов, травокошение | май - ноябрь |  |  |
| Подготовка системы отопления к отопительному сезону (опрессовка и сдача ц.12) | май - октябрь |  |  |
| Ревизия запорной арматуры на ц.о., ХВС, ГВС с частичной заменой | Постоянно по факту |  |  |
| Восстановление работоспособности электроснабжения и электроосвещения мест общего пользования | по мере необходимости |  |  |
| Уборка л/к, дворовой территории, вывоз мусора (бытового, крупногабаритный) | постоянно |  |  |
| Восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | по факту |  |  |
| Дератизация подвальных помещений и мусорокамер | ежемесячно |  |  |

Адрес: ул. Литке, 39

| План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2014 г. | Периодичность и сроки выполнения работ | Сведения о выполнении работ | Информация о причинах отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дверных и оконных заполнений | постоянно |  |  |
| Смена проушин, запорных устройств, пружин, оконных и дверных приборов | постоянно |  |  |
| Ремонт цоколя, отмостки, кирпичной кладки наружных стен, перегородок в местах общего пользования, крылец | с 01.04. по 30.09. |  |  |
| Ремонт и восстановление игровых, спортивных и хозяйственных площадок. Завоз песка. | апрель - октябрь |  |  |
| Спиливание и обрезка деревьев, кустов, травокошение | май - ноябрь |  |  |
| Подготовка системы отопления к отопительному сезону (опрессовка и сдача ц.12) | май - октябрь |  |  |
| Ревизия запорной арматуры на ц.о., ХВС, ГВС с частичной заменой | Постоянно по факту |  |  |
| Восстановление работоспособности электроснабжения и электроосвещения мест общего пользования | по мере необходимости |  |  |
| Уборка л/к, дворовой территории, вывоз мусора (бытового, крупногабаритный) | постоянно |  |  |
| Восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | по факту |  |  |
| Дератизация подвальных помещений и мусорокамер | ежемесячно |  |  |

Адрес: ул. Литке, 41

| План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2014 г. | Периодичность и сроки выполнения работ | Сведения о выполнении работ | Информация о причинах отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дверных и оконных заполнений | постоянно |  |  |
| Смена проушин, запорных устройств, пружин, оконных и дверных приборов | постоянно |  |  |
| Ремонт цоколя, отмостки, кирпичной кладки наружных стен, перегородок в местах общего пользования, крылец | с 01.04. по 30.09. |  |  |
| Ремонт и восстановление игровых, спортивных и хозяйственных площадок. Завоз песка. | апрель - октябрь |  |  |
| Спиливание и обрезка деревьев, кустов, травокошение | май - ноябрь |  |  |
| Подготовка системы отопления к отопительному сезону (опрессовка и сдача ц.12) | май - октябрь |  |  |
| Ревизия запорной арматуры на ц.о., ХВС, ГВС с частичной заменой | Постоянно по факту |  |  |
| Восстановление работоспособности электроснабжения и электроосвещения мест общего пользования | по мере необходимости |  |  |
| Уборка л/к, дворовой территории, вывоз мусора (бытового, крупногабаритный) | постоянно |  |  |
| Восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | по факту |  |  |
| Дератизация подвальных помещений и мусорокамер | ежемесячно |  |  |

Адрес: ул. Литке, 43

| План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2014 г. | Периодичность и сроки выполнения работ | Сведения о выполнении работ | Информация о причинах отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дверных и оконных заполнений | постоянно |  |  |
| Смена проушин, запорных устройств, пружин, оконных и дверных приборов | постоянно |  |  |
| Ремонт цоколя, отмостки, кирпичной кладки наружных стен, перегородок в местах общего пользования, крылец | с 01.04. по 30.09. |  |  |
| Ремонт и восстановление игровых, спортивных и хозяйственных площадок. Завоз песка. | апрель - октябрь |  |  |
| Спиливание и обрезка деревьев, кустов, травокошение | май - ноябрь |  |  |
| Подготовка системы отопления к отопительному сезону (опрессовка и сдача ц.12) | май - октябрь |  |  |
| Ревизия запорной арматуры на ц.о., ХВС, ГВС с частичной заменой | Постоянно по факту |  |  |
| Восстановление работоспособности электроснабжения и электроосвещения мест общего пользования | по мере необходимости |  |  |
| Уборка л/к, дворовой территории, вывоз мусора (бытового, крупногабаритный) | постоянно |  |  |
| Восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | по факту |  |  |
| Дератизация подвальных помещений и мусорокамер | ежемесячно |  |  |

Адрес: ул. Литке, 45

| План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2014 г. | Периодичность и сроки выполнения работ | Сведения о выполнении работ | Информация о причинах отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дверных и оконных заполнений | постоянно |  |  |
| Смена проушин, запорных устройств, пружин, оконных и дверных приборов | постоянно |  |  |
| Ремонт цоколя, отмостки, кирпичной кладки наружных стен, перегородок в местах общего пользования, крылец | с 01.04. по 30.09. |  |  |
| Ремонт и восстановление игровых, спортивных и хозяйственных площадок. Завоз песка. | апрель - октябрь |  |  |
| Спиливание и обрезка деревьев, кустов, травокошение | май - ноябрь |  |  |
| Подготовка системы отопления к отопительному сезону (опрессовка и сдача ц.12) | май - октябрь |  |  |
| Ревизия запорной арматуры на ц.о., ХВС, ГВС с частичной заменой | Постоянно по факту |  |  |
| Восстановление работоспособности электроснабжения и электроосвещения мест общего пользования | по мере необходимости |  |  |
| Уборка л/к, дворовой территории, вывоз мусора (бытового, крупногабаритный) | постоянно |  |  |
| Восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | по факту |  |  |
| Дератизация подвальных помещений и мусорокамер | ежемесячно |  |  |

Адрес: ул. Моховая, 64

| План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2014 г. | Периодичность и сроки выполнения работ | Сведения о выполнении работ | Информация о причинах отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дверных и оконных заполнений | постоянно |  |  |
| Смена проушин, запорных устройств, пружин, оконных и дверных приборов | постоянно |  |  |
| Ремонт цоколя, отмостки, кирпичной кладки наружных стен, перегородок в местах общего пользования, крылец | с 01.04. по 30.09. |  |  |
| Ремонт и восстановление игровых, спортивных и хозяйственных площадок. Завоз песка. | апрель - октябрь |  |  |
| Спиливание и обрезка деревьев, кустов, травокошение | май - ноябрь |  |  |
| Подготовка системы отопления к отопительному сезону (опрессовка и сдача ц.12) | май - октябрь |  |  |
| Ревизия запорной арматуры на ц.о., ХВС, ГВС с частичной заменой | Постоянно по факту |  |  |
| Восстановление работоспособности электроснабжения и электроосвещения мест общего пользования | по мере необходимости |  |  |
| Уборка л/к, дворовой территории, вывоз мусора (бытового, крупногабаритный) | постоянно |  |  |
| Восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | по факту |  |  |
| Дератизация подвальных помещений и мусорокамер | ежемесячно |  |  |

Адрес: ул. Моховая, 66

| План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2014 г. | Периодичность и сроки выполнения работ | Сведения о выполнении работ | Информация о причинах отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дверных и оконных заполнений | постоянно |  |  |
| Смена проушин, запорных устройств, пружин, оконных и дверных приборов | постоянно |  |  |
| Ремонт цоколя, отмостки, кирпичной кладки наружных стен, перегородок в местах общего пользования, крылец | с 01.04. по 30.09. |  |  |
| Ремонт и восстановление игровых, спортивных и хозяйственных площадок. Завоз песка. | апрель - октябрь |  |  |
| Спиливание и обрезка деревьев, кустов, травокошение | май - ноябрь |  |  |
| Подготовка системы отопления к отопительному сезону (опрессовка и сдача ц.12) | май - октябрь |  |  |
| Ревизия запорной арматуры на ц.о., ХВС, ГВС с частичной заменой | Постоянно по факту |  |  |
| Восстановление работоспособности электроснабжения и электроосвещения мест общего пользования | по мере необходимости |  |  |
| Уборка л/к, дворовой территории, вывоз мусора (бытового, крупногабаритный) | постоянно |  |  |
| Восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | по факту |  |  |
| Дератизация подвальных помещений и мусорокамер | ежемесячно |  |  |

Адрес: ул. Моховая, 67

| План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2014г. | Периодичность и сроки выполнения работ | Сведения о выполнении работ | Информация о причинах отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дверных и оконных заполнений | постоянно |  |  |
| Смена проушин, запорных устройств, пружин, оконных и дверных приборов | постоянно |  |  |
| Ремонт цоколя, отмостки, кирпичной кладки наружных стен, перегородок в местах общего пользования, крылец | с 01.04. по 30.09. |  |  |
| Ремонт и восстановление игровых, спортивных и хозяйственных площадок. Завоз песка. | апрель - октябрь |  |  |
| Спиливание и обрезка деревьев, кустов, травокошение | май - ноябрь |  |  |
| Подготовка системы отопления к отопительному сезону (опрессовка и сдача ц.12) | май - октябрь |  |  |
| Ревизия запорной арматуры на ц.о., ХВС, ГВС с частичной заменой | Постоянно по факту |  |  |
| Восстановление работоспособности электроснабжения и электроосвещения мест общего пользования | по мере необходимости |  |  |
| Уборка л/к, дворовой территории, вывоз мусора (бытового, крупногабаритный) | постоянно |  |  |
| Восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | по факту |  |  |
| Дератизация подвальных помещений и мусорокамер | ежемесячно |  |  |

Адрес: ул. Моховая, 69

| План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2014 г. | Периодичность и сроки выполнения работ | Сведения о выполнении работ | Информация о причинах отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дверных и оконных заполнений | постоянно |  |  |
| Смена проушин, запорных устройств, пружин, оконных и дверных приборов | постоянно |  |  |
| Ремонт цоколя, отмостки, кирпичной кладки наружных стен, перегородок в местах общего пользования, крылец | с 01.04. по 30.09. |  |  |
| Ремонт и восстановление игровых, спортивных и хозяйственных площадок. Завоз песка. | апрель - октябрь |  |  |
| Спиливание и обрезка деревьев, кустов, травокошение | май - ноябрь |  |  |
| Подготовка системы отопления к отопительному сезону (опрессовка и сдача ц.12) | май - октябрь |  |  |
| Ревизия запорной арматуры на ц.о., ХВС, ГВС с частичной заменой | Постоянно по факту |  |  |
| Восстановление работоспособности электроснабжения и электроосвещения мест общего пользования | по мере необходимости |  |  |
| Уборка л/к, дворовой территории, вывоз мусора (бытового, крупногабаритный) | постоянно |  |  |
| Восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | по факту |  |  |
| Дератизация подвальных помещений и мусорокамер | ежемесячно |  |  |