## Лист1
| Чапаева, 93 | Приложение 1 к договору упревления многоквартрным домом "_____" ____________20___г.
Перечень услуг работ по содержанию ремонту общего мущества многовартрного жлого дома.
|  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общ. Площади (рублй в месяц)
| 1. Уборка общих помещений и придомовой территории: | 107300 | 2.68
а) | уборка в зимний период
-подметание свежевыпавшего снега - по мере необходимости;
-посыпка территорий противогололедными материалами по мере необходимости
-подметание территорий в дни без снегопода-1 раз в сутки
-очистка урн от мусора-1 раз в двое суток;
-уборка контейнерных площадок-1 раз в сутки.
б)уборка в теплый период
-подметание территорий -1 раз в сутки
-очистка урн от мусора -1 раз в двое суток;
- уборка газонов -1 раз в двое суток;
- выкашивание газонов -3 раза в сезон;
-поливка газонов, зеленых насаждений -2 раза в сезон;
- уборка контейнерных площадок-1 раз в сутки.
- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев 1 раз в год
в) | санитарное содержание лестничных клеток | 80100 | 2
влажное подметание лестничных площадок и маршей
Нижних трех этажей -3 раза в неделю
Выше третьего этажа 1 раз в неделю
-мытье лестничных площадок и маршей 4 раза в месяц
-влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках .шкафов для электросчетчиков, обметание пыли с потолков2 раза в год
| 2. Эксплуатация инженерных коммуникаций холодного водоснабжения, канализационной | 91000 | 2.27
системы и внутридомового газового оборудования:
- периодические осмотры систем ГВС, КС - по мере необходимости;
- ревизия запорной арматуры, кранов, вентилей - два раза в год, по графику;
- прочистка трубопроводов - по мере необходимости,
- откачка воды из подвала - по мере необходимости;
обслуживание общедомового газового оборудования. ВКГО не обслуживается
| 3. Эксплуатация электрического оборудования. | 65400 | 1.63
- периодический осмотр и ревизия электросетей - 2 раза в год, по графику,
- осмотр электросетей после аварий и стихийных бедствий - по мере необходимости,
- смазка пинцетов рубильника, подтяжка и зачистка контактов и болтовых соединений - по мере необходимости,
- замена перегоревших ламп при входах в подъезд, в подвалах, технических этажах - по мере необходимости.
- проведение профилактических испытаний - по мере необходимости,
- замена перегоревших ламп в подъездах (1-е этажи) - по мере необходимости.
| 4. Конструктивные элементы жилого дома. | 155115 | 3.87
- периодические осмотры жилого дома - два раза в год,
- восстановление запирающих устройств в техподполья, подвалы, чердаки, выходы на кровлю - по мере необходимости, -устранение завалов дымоходов и вентканалов - по мере необходимости,
- санитарная обработка технических подвалов - по мере необходимости,
- обеспечение мероприятий по нормальной работе водоотводящих устройств - по мере необходимости,
- закрытие, раскрытие, продухов - два раза в год,
- остекление оконных, дверных заполнений в местах общего пользования - по мере необходимости, -устранение протечек кровли - по мере необходимости,
- ремонт и укрепление входных подъездных дверей - по мере необходимости,
- установка и снятие пружин, остановов на входных дверях - по мере необходимости,
- укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и покрытий парапета, а также трубопроводов водоотводящих устройств по мере необходимости.
| 5. Благоустройство зданий и прилегающих к ним территорий. | 99300 | 2.48
- восстановление нумерации подъездов, этажей, домов, названия улиц - по мере необходимости.
- мелкий ремонт, укрепление и окраска имеющихся малых архитектурных форм и ограждений - по мере необходимости,
- побелка стволов деревьев - один раз в год,
- покос травы на газонах - по мере необходимости.
| Итого: | 598215 | 14.93
(в т.ч. 10% на АУ расходы УК)